沈人防发〔2018〕25号

关于加强市管人防工程防汛及

创城期间相关工作的通知

机关各处、办属各事业单位：

根据7月23日省防指关于做好强降雨防御工作的通知要求及我市防汛工作会议精神，结合“三城联创”工作实际，经办党组研究决定，对全市人防工程在汛期及“三城联创”期间的相关工作提出以下要求：

一、领导带头履职，全员压实责任

市办成立防汛及创城工作领导小组，成员如下：

组  长  邹  昊

副组长  牛  勇、武利华、冯  勇、周建忠

成  员  才宇健、樊庆江、兰景东、张殿威、唐  俊、

庞守利、董志强、丁大勇、周  冰、李永杰、

钟  心、于  力、丁义军

防汛及创城工作领导小组办公室设在法规和平战结合管理处，主要负责上级文件的传达落实、各部门责任分工及信息报送等工作。（联系人：刘寒松，22575280，13709888122，ccad_sy@163.com）

各部门以本单位人员为主，成立防汛及创城工作检查小组，指定小组联络人，按责任分工落实检查责任。

二、责任分工

见附表1。

三、检查内容

1．防汛工作准备情况，包括（但不限于）：防汛值班人员轮换是否合理、值班表是否有领导带队、是否有抢险预备队、工程排水沟是否通畅、排水泵是否运转正常、防汛砂袋是否准备到位、数量是否达到要求等（防汛1级预警时，工程口部围堰不低于1米，并视雨情随时加高）；

2．防汛预案落实情况。各人防工程应有防汛工作方案和防汛抢险预案，各项抢险工作要求落实到人，做到每名防汛人员在遇到险情时知道应该做什么、怎么做；

3．人防工程日常管理情况。根据《国家卫生城市标准》及考评细则要求，对责任分工内的市管人防工程在日常管理中的环境清扫、车辆（物资）摆放、杂物清理、照明等可能涉及创城任务的事项进行检查。

四、检查时间

即日起至汛期、创城工作结束。

五、相关要求

1．各部门按责任分工立即组成检查小组，部门负责人为检查小组组长，检查责任落实到人；

2．检查小组每次检查应不少于2人，并填写检查记录表（见附表2），留存影像资料备查；

3．在检查过程中发现存在安全隐患或问题时，应及时处理并立即上报；

4．设立微信联系群，请领导小组成员及各检查小组联络人加入，以便随时沟通联系。

5．各部门要以讲政治的高度落实此项工作，严格工作流程，严肃工作纪律，坚决杜绝麻痹大意、敷衍了事的消极思想，机关纪委将对检查过程中弄虚作假、虚报瞒报等现象进行督查，并对当事人视情节严重程度给予党纪、政纪处分。

附表1：市管人防工程防汛及创城期间责任分工明细表

附表2：市管人防工程防汛及创城期间检查情况登记表

沈阳市人民防空办公室

2018年7月25日

沈阳市人民防空办公室秘书处　 　           2018年 7月25日印发