沈人防发〔2018〕14号

关于印发《沈阳市人防工程标注办法》的通知

各区、县（市）人防办，机关各处、办属各事业单位及相关单位：

现将《沈阳市人防工程标注办法》印发你们，请认真贯彻执行。

沈阳市人民防空办公室

2018年5月2日

沈阳市人防工程标注办法

第一条  为加强人防工程建设、使用与管理，保护人防国有资产合法权益，根据《沈阳市民防管理规定》（沈阳市人民政府令28号）及《沈阳市人民政府办公厅转发市人防办关于沈阳市人民防空工程权属登记实施意见的通知》（沈政办发〔2016〕155号），结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内的人防工程标注适用本办法。市人民防空办公室负责市级批建的人防工程标注审定工作，各区、县（市）人民防空主管部门负责本级批建的人防工程标注审定工作。

第三条  人防工程标注包含实建面积区域标注和应建面积区域标注。实建人防工程面积是指依法经人防主管部门批准建设的人防工程面积。应建人防工程面积是指人防主管部门按照园区建筑各项面积指标依法核定的人防工程建筑面积。

第四条  依据实建和应建人防工程面积进行区域标注，须遵循以下原则：

一、应建人防工程原则上在人防工程区域内整体标注，所标注的人防工程原则上应自成防护系统，有掩蔽空间、必要的设备用房、独立的进出口和规则的平面形状。

二、应将地面建筑投影范围内的人防工程区域优先划为应建区域。如果所划应建区域与平时或战时使用功能有矛盾，应建区域范围可作适当调整。

三、战时为多种用途的人防工程，应优先将战时区域电站、医疗救护工程、专业队工程等专用工程区域确定为应建区域。

四、平时作为汽车库的人防工程，在划定人防应建区域时，应按人防应建面积与人防工程区域面积之比，将相应比例停车位划入应建人防区域。

五、平时作为商业、储藏、自行车库等使用的人防工程，在划定人防应建区域时，应按人防应建面积与人防工程区域面积之比，将相应功能面积的人防工程划入应建人防区域。

第五条  人防部门在办理人防建设许可时进行标注事宜审定，并加盖人防部门专用章。

第六条  建设单位在人防工程竣工验收前，必须对人防工程进行实地标注。

第七条  建设单位应依据人防主管部门核准的人防工程面积、区域在人防工程内用150mm蓝、橙色实线划出人防工程批建区域和人防工程应建区域，并用文字加以说明。

第八条  本办法实施前的未验人防工程，由建设单位负责人防工程标注事宜。已验人防工程按以上原则标注，建设单位应配合各级人防工程主管部门完成各自管理人防工程的标注工作。

第九条  本办法自2018年5月1日起执行。

沈阳市人民防空办公室秘书处　 　           2018年5月2日印发